Zelfsluitend binnenwerk

Voor TEMPOSTOP wastafel/urinoir

Zelfsluiting na ~7 s, antiblokkeerveiligheid AB

Referentie: 743105

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP wastafel/urinoir.

Zelfsluiting na ~7 s.

Antiblokkeerveiligheid AB.