Verdeler en afvalrecipiënt voor hygiënische zakjes

Muurmodel

RVS mat gepolijst

Referentie: 2561DS

Beschrijving voor bestektekst

Verdeler en afvalrecipiënt voor hygiënische zakjes.

Afvalbak in rvs, bovenaan afsluitbaar met klep.

Verdeler hygiënische zakjes onderaan.

Inhoud afvalrecipiënt: 9 liter.

Scharnierend openend met slot en standaard DELABIE sleutel.

Muurbevestiging.

Afwerking in rvs mat gepolijst.

Dikte rvs: 1 mm.

Afmetingen: 123 x 250 x 350 mm.

30 jaar garantie.