Zeepverdeler wandmodel

Verdeler voor vloeibare zeep, voor installatie in technische ruimte

RVS 304 glanzend gepolijst

Referentie: 729170

Beschrijving voor bestektekst

Zeepverdeler, muurmodel.

Model voor montage in technische ruimte (TC), door de muur tot 190 mm.

Verdeler voor vloeibare zeep.

Lichaam en drukknop in RVS 304 glanzend gepolijst.

Anti-drup systeem (waterdicht).

Voor reservoir op afstand (geleverd zonder reservoir), met soepele aansluitslang van 1,20 m.

Zeepverdeler wandmodel met 30 jaar garantie.