Verdeler voor vloeibare zeep op blad, 1 liter

Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel, op blad

Rechte uitloop, glanzend gepolijst RVS 304

Referentie: 729064

Beschrijving voor bestektekst

Zeepverdeler met rechte uitloop, bladmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel.

Model voor installatie op wastafel.

Vandaalbestendig model.

Lichaam en drukknop in glanzend gepolijst RVS 304.

Anti-drup systeem (waterdicht).

Discreet vergrendelingsmechanisme: kan zonder specifiek gereedschap ontgrendeld worden en automatisch opnieuw vergrendeld worden.

Vulbaar via bovenkant (d.m.v. losschroeven van de drukknop) of via de onderkant (d.m.v. losschroeven van het reservoir).

Geleverd met een reservoir van 1 liter.

Compatibel met hydro-alcoholische gel.

Zeepverdeler bladmodel met 30 jaar garantie.