Pompje

Voor zeepverdeler douchemodel 510579

Referentie: 51057M

Beschrijving voor bestektekst

Pompje voor zeepverdeler douchemodel 510579.

Pomp met soepele bediening.

Ergonomische drukknop: groot contactoppervlak, ontworpen voor een gemakkelijk bediening met natte handen of elleboog.

Antiverspilling, antidrup en waterdichte doseerpomp.