Korte voorspoelkolom

Met tapkraan en telescopische uitloop

Referentie: 433402

Beschrijving voor bestektekst

Korte voorspoelkolom in messing H. 516 mm.

Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200-290.

Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.