Verlengstuk 50 mm

Voor zelfsluitende kraan

Ø 48, L.50 mm

Referentie: 822741

Beschrijving voor bestektekst

Voor zelfsluitende kraan, wandmodel.

Verlengstuk in messing verchroomd.

L.50 mm.

Inkortbare draadstang met lengte 85 mm, Ø 1/2".

30 jaar garantie.