**Knop voor TEMPOSOFT 2 urinoir**

Voor TEMPOSOFT 2 urinoir

Referentie: **740BUT**

Beschrijving voor bestektekst

Knop voor TEMPOSOFT 2 urinoir.

Ø 35mm.

Geleverd met voorgemonteerde grijze aanduiding.