Elektronische sturing

Voor TEMPOMATIC 4

Op batterijen

Referentie: 490454

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing.

Voor TEMPOMATIC 4 (vervangt 490446).

Werking met toevoer via 6V batterijen (inbegrepen).

Afmetingen: 56 mm, Ø 51.