Kalkwerende hygiënische straalbreker

Voor assortiment 262x

M24/100

Referentie: 927024

Beschrijving voor bestektekst

Kalkwerende straalbreker.

Debiet beperkt op 4 l/min.

Straalbreker zonder rooster, beperkt de bacteriegroei: geen achterblijvend water of residuvorming.

M24/100.

Per stuk geleverd.

30 jaar garantie.