Opklapbare Basic greep met voet wit, L. 900 mm

Rvs wit geëpoxeerd

Ø 32

Referentie: 511518W

Beschrijving voor bestektekst

Opklapbare Basic greep met voet Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit.

Steungreep voor WC of douche in geëpoxeerd wit rvs.

Met voet die zich automatisch opvouwt, voor extra stevigheid wanneer muurbevestiging alleen niet volstaat.

De hoogte van de voet is regelbaar tussen 760 en 780 mm.

Zichtbare bevestiging a.d.h.v. plaat met 6 bevestigingsgaten.

Dikte van de bevestigingsplaat: 3,5 mm.

Afmetingen: 900 x 815 x 100 mm.

30 jaar garantie.

CE markering.