BASIC opklapbare greep mat, L. 900 mm

RVS 304 mat gepolijst

Ø 32

Referentie: 35169S

Beschrijving voor bestektekst

Basic opklapbare greep Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit.

Steungreep voor toilet of douche, in RVS 304 mat gepolijst.

Zichtbare bevestigingen d.m.v. een rvs bevestigingsplaat met 6 gaten.

Dikte bevestigingsplaat: 3,5 mm.

Afmetingen: 900 x 300 x 100 mm.

Opklapbare greep met 30 jaar garantie.

CE markering.