Slim design toiletzitting met softclose

Voor WC modellen S21

Zwart Duroplast

Referentie: 103819

Beschrijving voor bestektekst

Toiletzitting met deksel.

Model in Duroplast.

Met scharnieren in RVS 304.

Slim design.

Toiletzitting met softclose: langzame, zachte en stille sluiting.

Afneembare toiletzitting: eenvoudig te monteren en demonteren voor grondige en effectieve reiniging.

Kleur: zwart.

Voor WC modellen S21.

Bevestigingen meegeleverd.

30 jaar garantie.