TEMPOSTOP AB

Voor TEMPOSTOP AB

Zelfsluiting ~ 7 s

Referentie: 747122L

Beschrijving voor bestektekst

Antiblokkeer zelsluitende kraan voor TEMPOSTOP AB voor technische ruimten.

Zelfsluiting ~ 7 s