Draaibare uitloop F3/4"

H.233; L201

Bovenuitloop

Referentie: 963445

Beschrijving voor bestektekst

Draaibare uitloop voor TEMPOMATIC PRO kranen en mengkranen.

Uitloop met straalbreker met regelbaar debiet.

Uitloop H.233, L.201.