Platte filter

Filter voor moer 1/2"

10 stuks

Referentie: 60220.10P

Beschrijving voor bestektekst

Platte filter met maaswijdte 0,6 mm voor kranen met moer 1/2".

Geleverd per 10 stuks.