Inbouw aansluitstuk

Aansluitstuk zonder mengkraan

Set 1/2

Referentie: 794012

Beschrijving voor bestektekst

Inbouw aansluitstuk, set 1/2:

Voor TEMPOMIX 3 wandmodel met directe aansluiting op het waternet.

Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

Geschikt voor wanden van 5 tot 25 mm.

Veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.

30 jaar garantie.