**Inbouw aansluitstuk**

Aansluitstuk zonder mengkraan

Set 1/2

Referentie: **794012**

 Beschrijving voor bestektekst

Inbouw aansluitstuk, set 1/2:

Voor TEMPOMIX 3 wandmodel met directe aansluiting op het waternet.

Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

Geschikt voor wanden van 10 tot 30 mm.

Veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.

30 jaar garantie.