Keramische binnenwerk 1/4 draai

Voor SECURITHERM thermostatische mengkranen

Referentie: 9741TET

Beschrijving voor bestektekst

Keramische binnenwerk 1/2" voor SECURITHERM thermostatische kranen: 9741, H9716, H9726, H9739, H9752S, 792380, 792390.

Binnenwerk 1/4 draai.

Vervangt P9775.