Temperatuurbegrenzing voor wastafelmengkraan

Voor sequentiële wastafelmengkraan of spoeltafelmengkraan

10 stuks

Referentie: 96BUT.10P

Beschrijving voor bestektekst

Temperatuurbegrenzing voor sequentiële wastafelmengkraan of spoeltafelmengkraan.

Ø 46 mm.

Geleverd per 10 stuks.