Vuilbakje wandmodel in rvs, 50 liter

Vuilbakje voor handdoekjes en gebruikt papier, zonder deksel

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: 510467S

Beschrijving voor bestektekst

Rechthoekige wandvuilbak voor handdoekjes en gebruikt papier.

Verstevigd model.

Inhoud: 50 liter.

Afwerking  in mat gepolijst bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 1 mm.

Afmetingen: 200 x 420 x 590 mm.

30 jaar garantie.