Wegwerpbare doucheset

Doucheslang L.1,50 m met paarse moer

25 stuks

Referentie: 809P.25P

Beschrijving voor bestektekst

Wegwerpbare doucheset.

- 25 witte doucheslangen in PVC L.1,50 m met conische moeren in paarse kleur in ABS,

- 25 witte douchekoppen met 1 straalstand, Ø 70: regenstraal.

Aangepast aan de noden van ziekenhuizen:

- Wegwerpbare doucheset: kan regelmatig vernieuwd worden.

- Doucheslang met gladde binnen- en buitenkant: vergemakkelijkt het onderhoud en beperkt bacterievorming.

- Conische moer in kleur: gemakkelijke identificatie van de installatie om te controleren of de doucheset correct vervangen werd.

Geleverd per 25 stuks.