Zwarte FRAJU PMR wastafel wandmodel

RVS 304 mat zwart

Met kraangat Ø 35 in het midden

Referentie: 121440BK

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de wand, 620 x 505 mm.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Bacteriostatisch RVS 304.

Afwerking in mat zwart Teflon®.

Dikte rvs: 1,2 mm voor de waskom en 1,5 mm voor de rand.

Afgeronde vorm.

Met kraangat Ø 35 in het midden.

Geleverd zonder afvoerplug. Het is mogelijk om een zwarte (6110BK) of een verchroomde afvoerplug (6110) toe te voegen.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 5 kg.

30 jaar garantie.