UNITO wastafel wandmodel

RVS 304 mat zwart

Zonder kraangat

Referentie: 120830BK

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de wand, 395 x 350 mm.

Strak en tijdloos design.

Bacteriostatisch RVS 304.

Afwerking in mat zwart Teflon®.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Zonder kraangat.

Geleverd zonder afvoerplug. Het is mogelijk om een zwarte (6110BK) of een verchroomde afvoerplug (6110) toe te voegen.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 3,3 kg.

30 jaar garantie.