Zeepverdeler wandmodel

Verdeler voor vloeibare zeep, voor installatie in technische ruimte

mat gepolijst RVS 304

Referentie: 729170S

Beschrijving voor bestektekst

Zeepverdeler, muurmodel.

Model voor montage in technische ruimte (TC), door de muur tot 190 mm.

Verdeler voor vloeibare zeep.

Lichaam en drukknop in mat gepolijst RVS 304

Anti-drup systeem (waterdicht).

Voor reservoir op afstand (geleverd zonder reservoir), met soepele aansluitslang van 1,20 m.

Zeepverdeler wandmodel met 30 jaar garantie.