Verdeler voor vloeibare zeep op blad, 1 liter

Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel op blad

rechte uitloop, mat gepolijst RVS 304

Referentie: 729064S

Beschrijving voor bestektekst

Zeepverdeler met rechte uitloop, bladmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel.

Model voor installatie op wastafel.

Vandaalbestendig model.

Lichaam en drukknop in mat gepolijst RVS 304.

Anti-drup systeem (waterdicht).

Discreet vergrendelingsmechanisme: kan zonder specifiek gereedschap ontgrendeld worden en automatisch opnieuw vergrendeld worden.

Vulbaar via bovenkant (door de drukknop los te schroeven) of via de onderkant (door het reservoir los te schroeven).

Geleverd met een reservoir van 1 liter.

Compatibel met hydro-alcoholische gel.

Zeepverdeler bladmodel met 30 jaar garantie.