Verdeler voor vloeibare zeep op blad

Verdeler voor vloeibare zeep op blad

Rechte uitloop, mat gepolijst RVS 304

Referentie: 729164S

Beschrijving voor bestektekst

Zeepverdeler met rechte uitloop, bladmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep.

Model voor installatie op wastafel.

Vandaalbestendig model.

Lichaam en drukknop in mat gepolijst RVS 304.

Anti-drup systeem (waterdicht).

Discreet vergrendelingsmechanisme: kan zonder specifiek gereedschap ontgrendeld worden en automatisch opnieuw vergrendeld worden.

Vullen via de onderkant door de bus te vervangen.

Geleverd met een aansluitslang van 1,20 m voor reservoir op afstand.

Verdeler van vloeibare zeep bladmodel met 30 jaar garantie.