TEMPOSOFT 2 zelfsluitende wastafelkraan

Soepele bediening

Referentie: 740300LD

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor wastafel op blad:

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 2 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Kraanlichaam in verchroomd messing M1/2".

Verstevigde bevestiging met moer en 3 rvs schroeven.

Geleverd met een blauwe en rode aanduiding.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.