TEMPOSOFT 2 zelfsluitende wastafelkraan

Soepele bediening

Referentie: 740500LD

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor wastafel op blad:

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 2 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Kraanlichaam in messing verchroomd M1/2".

Bevestiging met contramoer.

Geleverd met een blauwe en rode aanduiding.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.