TEMPOSOFT 2 zelfsluitende wastafelkraan

Soepele bediening, LD debiet

Wand L.110 mm

Referentie: 741500LD

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor wastafel muurmodel:

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 2 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Kraanlichaam in verchroomd messing M1/2" L.110 mm.

Geleverd met een blauwe en rode aanduiding.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.